Vaiņodē,										          20.02.2014.

Par iepirkumu

Vaiņodes novada dome rīko iepirkumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”, ID. Nr. VND-2014/4/KPFI (konkurss). Konkursa ietvaros pašvaldība ir saņēmusi jautājumus no pretendenta par nepieciešamajiem precizējumiem.

- jautājums:

„Sadaļā ''jumts'' ir doti apjomi 1-stāvu būvapjoma savietotā jumta renovācijai. Tie paši apjomi ir sadaļā - ''jumts 1.st''! Tas nozīmē, ka 1.stāva jumta apjomi ir doti 2 reizes!!!”

Atbilde:

Piedāvājums ir sagatavojams un iesniedzams par visām Tehniskajā specifikācijā minētajām pozīcijām.

- jautājums:

„Sadaļā:  ārsienu siltināšanas darbi, nevar atrast logu aiļu armēšanu un apmešanu ar dekoratīvo apmetumu, tas varētu būt aptuveni 125m²”

Atbilde:

Logu aiļu apmešana nav paredzēta.

- jautājums:

„Sadaļā: ārsienu siltināšanas darbi, ir aizklāti daudzi apakšpunkti! Vai tas nav jāņem vērā?”

Atbilde:

Sagatavojot piedāvājumu, ir jāņem vērā visi Tehniskajā specifikācijā minētie apjomi.